Załącznik nr 5 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia dla części 1

Sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni Technik usług kosmetycznych

Pozycje

| Nr | Nazwa | Opis minimalnych wymagań | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do mikrodermabrazji | − młotek hot-cold − ultradźwięki (2 sondy) − peeling kawitacyjny − minimum 9 końcówek + 2 pióra do mikrodermabrazji − zestaw filtrów bawełnianych i uszczelek − photon | 2 | szt. |
| 2 | Zestaw do mezoterapii bezigłowej | − głowica chłodząca − głowica do ultrasonic − głowica do mezoterapii - twarz − głowica do mezoterapii - ciało − przewód zasilający | 2 | szt. |
| 3 | Głowica ciepło-zimno | − pobór mocy 10 W − częstotliwość 50-60hz − temperatura minimalna od 5 stopni C − temperatura maksymalna do 45 stopni C | 2 | szt. |
| 4 | Pistolet do przekłuwania uszu | − pisak chirurgiczny − 2 uchwyty do nakładek rozmiar średni − 1 uchwyt do nakładek rozmiar mini − 1 nakładka do ćwiczeń | 1 | szt. |
| 5 | Urządzenie RF | − częstotliwość RF od1mhz do 5mhz (10 stopniowa skala regulacji) − tryb pracy bipolarny − moc RF do 3w/cm2 − średnica głowic 2 x 20mm − temperatura 60 stopni C − fala stała/zmienna − wyświetlacz | 1 | szt. |
| 6 | Urządzenie do podgrzewania parafiny | − parafiniarka − parafina minimum 500 g − rękawice frotte do dłoni minimum 2 szt. − rękawice frotte stóp minimum 2 szt. − jednorazowe rękawice foliowe minimum 100 szt. | 1 | szt. |
| 7 | Pędzle do nakładania masek | − pędzle do nakładania masek z włosia syntetycznego - 3 szt. − długość włosia 30 mm (± 2 mm) − szerokość 22 mm (± 2 mm) | 1 | zestaw |
| 8 | Łyżeczki Unny | − profesjonalna łyżeczka Unny oczkowa − ze stali nierdzewnej | 2 | szt. |

| 9 | Stolik zabiegowy | − metalowy stelaż lakierowany na biało − uchwyt − obrotowe kółka − 4 szklane półki z matowego szkła − wysokość między półkami: • najniższa 26 cm (± 2 c m) • następne półki 20 cm (± 2 cm) − wymiary zewnętrzne: • wysokość 90 cm (± 2 cm) • szerokość 50 cm (± 2 cm) • głębokość 34 cm (± 2 cm) | 1 | szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Lampa solux | − moc płynnie regulowana do 275w, − waga: do 9kg, − wysokość samego statywu: 72 cm (± 2 cm) − długość ramienia: maksymalnie 100 cm (± 2 cm) − rozpiętość ramion podstawy: 60 cm (± 2 cm) | 1 | szt. |
| 11 | Maska termiczna | − zasilana z sieci 220-230v, − wyłącznik główny jednostopniowy, − otwór na usta, − wykonana ze sztucznej skóry typu skaj | 1 | szt. |
| 12 | Dermatoskop | - wykonany z niekorodującego metalu i innych trwałych materiałów - oświetlenie żarówką ksenonowo-halegenową D23 - min 10-krotne powiększenie struktury powierzchni skóry - ogniskowa 25 mm z regulacją korekcyjną +/- 5D - dwie szklane płytki kontaktowe, jedna ze skalą pomiarową od 0 do 10 mm, druga bez skali - mocowanie głowicy do rękojeści z systemem blokady bagnetowej - okular z miękką gumową ochroną - możliwość sterylizacji szklanej płytki kontaktowej w autoklawie Zestaw składający się z (minimum): - głowica dermatoskopu w komplecie z soczewkami - rękojeść bateryjna z żarówką z łączem bagnetowym - zapasowa żarówka ksenonowo/halogenowa 2.5v - szkło kontaktowe czyste - szkło kontaktowe ze skalą | 1 | szt. |
| 13 | Fotel do pedicure | − chromowane elementy − funkcja masażu wodnego i bąbelkowego − poduszki z wysokiej jakości elastycznej pianki − obicie z wysokogatunkowej skóry ekologicznej − podpórka pod stopę regulowana w poziomie i pionie − łatwo zdejmowalna misa elektrycznego masażera stóp − wymiary: • wysokość regulowana 45-62cm (± 2cm) • głębokość siedziska 55cm (± 2cm) • szerokość siedziska 53cm (± 2cm) • wysokość oparcia 70cm (± 2cm) • długość zestawu 115cm (± 2cm) | 1 | szt. |
| 14 | Brodzik do kąpieli stóp | − wysokość 350 mm (± 20mm) − szerokość 350 mm (± 20mm) − długość 420 mm (± 20mm) − pojemność miski ~ 5 l | 1 | szt. |

| 15 | Sterylizator UV | − moc minimalna 10 W − zasilanie 220V − wymiary urządzenia: • szerokość 40 cm (± 2cm) • głębokość 24 cm (± 2cm) • wysokość 37 cm (± 2cm) • wymiar wkładu 31x20x10cm (± 2cm) - gwarancja minimum 24 miesiące | 1 | szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Chłodziarka | − klasa energetyczna A+++ − wymiary: • wysokość 81.5 cm (± 2cm) • szerokość 56 cm (± 2cm) • głębokość 55 cm (± 2cm) • pojemność użytkowa chłodziarki 97 l (± 2l) • pojemność użytkowa zamrażarki 17 l (± 2l) | 1 | szt. |